МБОУ  Порт – Катоновская СОШ

Утверждаю :

Директор:________/Гончарова Т.П.

Приказ №62\1 от 30.08. 2013

.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в школьной библиотеке.

- Общие положения.

  - Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной безопасности.

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае пожара по данной инструкции проводятся ежемесячно в течение учебного года.

- Порядок эвакуации при пожаре.

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, немедленно оповестить администрацию, постоянный состав и учащихся о возникновении пожара. Оповещение о пожаре осуществляется тремя продолжительными звонками.

  - Незамедлительно после получения сигнала звену пожаротушения приступить к ликвидации очага пожара (Отв. – Нач. звена пожаротушения), а  библиотекарю мгновенно использовать имеющийся огнетушитель для тушения огня.

  - Принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещение (закрыть окна, двери, форточки, вытяжные шкафы, отключить вентиляцию). Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери (не запирая на ключ) во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Отв. –  библиотекарь.

  - Быстро, но без паники и суеты организовать эвакуацию учащихся школы в безопасное место   согласно схемы эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.  Отв. –  библиотекарь. Принять меры к самостоятельной эвакуации из здания в соответствии порядком эвакуации

  - После получения сигнала членам добровольной пожарной дружины подключиться к  ликвидации  очага пожара, принять меры по спасению и  сохранению   материальных  ценностей  (Отв. – Начальник штаба ГО и ЧС)

  - В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь (Отв. – Нач. звена оказания медицинской помощи). Вызвать по телефону скорую помощь.

  - В течение 7 мин. (после получения сигнала) организовать эвакуацию учащихся с территории школы (Отв. – Зам. директора по ВР) в абсолютно безопасные места.