Утверждаю

Директор ГБПОУ  РО ПУ № 45

________________А. А. Петров

« 28 » августа 2017  г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ГБПОУ  РО ПУ № 45

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего  профессионального образования

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  3 - 4 разряд

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 2 года 10 мес.

на базе  основного  общего образования

Профиль получаемого профессионального образования – технический

- Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ОПОП

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)    среднего профессионального образования ГБПОУ РО ПУ № 45 разработан на основе:

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии 140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),    утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 802 от 02.08.2013 г.

-  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ППКРС с учетом технического профиля получаемого профессионального образования;

-  приказа Министерства образования и науки РФ № 247 от 17.03.2015 г. "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования".

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Дата начала занятий – 1 сентября 2017 года.

Продолжительность учебной недели – шестидневная.

Продолжительность занятий  - 45 мин.

Основная профессиональная образовательная программа составляет 4176 часов (включая физическую культуру):

- общеобразовательный цикл – 2052 часа;

- общепрофессиональные -  236  часов;

- профессиональные модули (МДК) -   444 часов;

- учебная и производственная практика – 1404 часов;

- физическая культура – 40 часов.

Формами  текущего контроля знаний являются письменный и устный опрос, лабораторные и практические занятия, тестирование, контрольные работы и зачет.

Учебная практика рассредоточенная, а производственная практика – концентрированная. Учебная  практика проводится в учебной мастерской; производственная проходит на предприятиях города и района.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в рамках дисциплины «Технология».

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии  140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет  147 нед., из них: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 77  нед., учебная и производственная практика - 39 нед, промежуточная аттестация – 5  нед., каникулярное время – 24 нед., ГИА – 2 нед.

Консультации проводятся в виде индивидуальных и групповых занятий  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.

1.3. Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) формируется с учетом технического профиля получаемого профессионального образования.

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов:

- федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 802)который распространяется на профессии с получением среднего  общего образования;

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая  2012 г. № 413);

- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259), (далее Рекомендации, 2015).

Общеобразовательный цикл составляет:

- максимальная учебная  нагрузка – 3078 часа;

- обязательная аудиторная нагрузка – 2052 часов;

- лабораторных и практических занятий – 656 часов;

- самостоятельная работа – 1026 часов.

При изучении общеобразовательного цикла введены дополнительные дисциплины:

Технология – 53 часа (с целью разработки проектной деятельности);

Основы предпринимательской деятельности – 38 часов (с целью развития финансовой грамотности и основ развития  малого бизнеса в РФ).

1.4. Формирование вариативной части ОПОП

Вариативная часть  в количестве 144 часа была распределена на изучение профессиональных модулей,  с целью формирования профессиональных компетенций:

ПМ.01   Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций – 114 часов

ПК   1.1.   Выполнять   слесарную   обработку,   пригонку   и   пайку   деталей   и   узлов

различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при

проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Тема 2.1. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок – 38 ч.

Тема 2.4. Монтаж и ремонт кабельных линий – 26 ч.

Тема 2.7. Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления – 18 ч.

Тема 3.1. Монтаж и ремонт электрических машин – 12 ч.

Тема 3.2. Монтаж и ремонт трансформаторов – 8 ч.

Тема 3.3. Монтаж трансформаторных подстанций – 7 ч.

Тема 3.4. Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования промышленных предприятий – 5 ч.

ПМ.02  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования – 15 часов

ПК  2.1.  Принимать  в  эксплуатацию  отремонтированное  электрооборудование  и

включать его в работу.

ПК   2.2.  Производить     испытания     и  пробный     пуск   машин    под   наблюдением

инженерно-технического персонала.

ПК    2.3.  Настраивать    и   регулировать     контрольно-измерительные        приборы     и  инструменты.

Тема 1.3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций:

- наладка комплексных распределительных устройств – 4 ч.

Тема 1.4. Испытание и наладка электрических сетей и кабельных линий:

- методы для определения повреждений кабельных линий – 2 ч.

Тема 1.6. Испытания заземляющих устройств – 5 ч.

Тема 2.4. Средства и системы для производства наладочных работ:

- определение временных характеристик – 3 ч.

- определение потребляемой энергии – 1 ч.

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2.   Производить   техническое   обслуживание   электрооборудования   согласно  технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае  обнаружения его неисправностей.

Тема 1.2. Техническое обслуживание осветительных электроустановок:

- техническое обслуживание коммутационных электрических аппаратов –

2 ч.;

- техническое обслуживание квартирных щитков – 2 ч.

Тема 1.5.Техническое обслуживание кабельных линий и воздушных линий электропередач:

- техническое обслуживание концевых и соединительных муфт – 3 ч.;

Тема 1.8. Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций:

- особенности комплексных трансформаторных подстанций – 1 ч.

- устройство трансформаторов тока и напряжения – 2 ч.

1.5. Порядок аттестации обучающихся

Для теоретического обучения, учебной и производственной практики применяется пятибалльная система оценок в форме дифференцированного зачета и экзамена. Промежуточная аттестация обучающихся в виде дифференцированного зачета проводится за счет часов отведенных на  изучение дисциплины или МДК; экзамен  - в специально отведенные дни.

Промежуточная аттестация обучающихся по общеобразовательному циклу в виде экзамена проводится  в специально отведенные дни и по следующим дисциплинам: русский язык и литература; математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; физика.

Промежуточная аттестация обучающихся по МДК. 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ в виде экзамена проводится после  2  семестра, а по МДК. 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций после 4 семестра. По МДК 02.01. Организация  и технология проверки электрооборудования и МДК  02.02 Контрольно-измерительные приборы  промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде комплексного экзамена в 1 неделю 6 семестра.

Промежуточная аттестация в виде экзамена (квалификационного) по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования и ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования проводится на 22 неделе 6 семестра.

Наличие сессий не предусмотрено учебным планом.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) и проводится в течение 2 последних недель 6 семестра (см. Приложение №1).

1.6. Примечание к учебному плану

На втором курсе (в последнюю неделю 4 семестра) с юношами проводятся 5 дневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных Военным комиссариатом.

4. Перечень кабинетов, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Кабинет технического черчения. |
| 2. | Кабинет материаловедения. |
| 3. | Кабинет электротехники. |
| 4. | Кабинет безопасности жизнедеятельности. |
| 5. | Кабинет технической механики. |
| 6. | Кабинет охраны труда. |
| 7. | Лаборатория электротехники и электроники |
| 8. | Лаборатория информационных технологий |
| 9. | Лаборатория контрольно-измерительных приборов |
| 10. | Лаборатория технического обслуживания электрооборудования |
| 11. | Мастерская слесарно-механическая. |
| 12. | Мастерская электромонтажная. |
| 13. | Спортивный зал. |
| 14. | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. |
| 15. | Стрелковый тир. |
| 16. | Библиотека. |
| 17. | Читальный зал с выходом в Интернет. |
| 18. | Актовый зал. |

- Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам (час.) | Учебная практика (час.) | Производственная практика (час.) | Перевод в недели | Промежуточная аттестация | Государственная итоговая аттестация | Каникулы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 9 |
| I курс | 1302 | 138 | - | 40 | 1 | - | 11 | 52 |
| II курс | 1140 | 228 | - | 38 | 3 | - | 11 | 52 |
| III курс | 330 | 282 | 756 | 38 | 1 | 2 | 2 | 43 |
| Всего | 77 | 39 |  | 5 | 2 | 24 | 147 |