| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие выполнение * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4) | приказ № 61от 03.12.2014г. |
| 2. | Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42) | замеры сопративления произведены, акт пока не предоставлен |
| 3. | Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55) | Нет внутреннего водопровода |
| 4. | Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55) | нет наружного противопожарного водоснабжения |
| 5. | Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123) | не обработано |
| 6. | Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21) | не обработано |
| 7. | Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63) | Акт от 14.05 2015г. Акт от 20.06.2015 Акт от 21.07.2015 Азовское ВДПО (наименование организации) Договор на технические обслуживание № 210 Азовское ВДПО (наименование организации) |
| 8. | Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12) | Приказ № 4 от 10.09.2014 г. от 15.01.2015 г. от 16. 04.2015 г. |
| 9. | Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123) | Коридоры: обои,побелка Вестибюль: обои Тамбур:побелка/краска |
| 10. | Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123) | Коридоры Лестничные клетки Холл Вестибюль Тамбур |
| 11. | Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123) | Линолиум по коридорам, в тамбуре бетонный пол |
| 12. | Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов | подвал Отсутствует |
| 13. | Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50) | вент.каналы отсутствуют |
| 14. | Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70) | Тип огнетушителей порошковые огнетушители Имеется 5 шт. |
| 15. | Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38) | не имеется |
| 16. | Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104) | согласно сетке занятий |
| 17. | Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645) | Удостоверение руководителя № 357 от 23. 07. 2015г. Азовское ВДПО (наименование организации) |
| 18. | Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6) | Имеется |
| 19. | Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности | Отсутствует |
| 20. | Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | аппаратура имеется , но не подключена |
| 21. | Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10) | ( передается не всегда) |

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки  соблюдения  требований   пожарной  безопасности  (плановая проверка №_____ от _________; внеплановая  проверка № ______ от ___________, акт обследования №_____ от ______________)

предоставляются копии всех актов

Руководитель ________________

______________________________				                                   ______________

(ФИО)			                                                                                                подпись

М.П.

Объект ГОТОВ ( НЕ ГОТОВ) к новому учебному году

(ненужное зачеркнуть)

Начальник _____________ отделения НД

______________________________				                                   ______________(звание, ФИО)			                                                                                     подпись   М.Л.