Рассмотрено 							         УТВЕРЖДЕНО

на Совете школы						         Директор школы

протокол № 1 от 20.08.2013 г.                                         Приказ № 58 «25»августа 2013 г.

________Е.Н.Бережная

.

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарной безопасности

по МБОУ Заполосной ООШ.

- В соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ ППБ- 01-93 установки пожарной сигнализации должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию по договору с составлением соответствующих актов.

- Автоматическая пожарная сигнализация устанавливается в учебных помещениях, мастерских, радиоузлах, инвентарных для хранения спец. средств и аппаратуры раздевалках и снарядных при спортивных залах, в актовом и столовой. Библиотеке, канцелярии, учительской, комнате технического персонала, кладовых.

- При возникновении пожара для его локализации и тушения используются все имеющиеся первичные средства пожаротушения: вода. Песок, огнетушители.

- В случае возникновения пожара в электроустановках необходимо, прежде всего, отключить загоревшуюся электроустановку от сети.

- Тушение пожара производить углекислыми, порошковыми огнетушителями или песком,

- Во избежание поражения электрическим током тушение загоревшихся электроустановок химическими пенными огнетушителями и водой запрещается.