Утверждаю

Директор МБОУ Заполосной ООШ

_________Е.Н.Бережная.

Акт

общего осеннего осмотра здания и сооружений

на территории МБОУ Заполосной ООШ

Дата проведения осмотра 10 октября   2016 года

Комиссия в составе: председателя __Бережной Е.Н. директора

и членов комиссии:__Степановой О.И. - учителя

Бережной Л.Г..председатель проф. организации_

Населенный пункт: х.Бурхановка.

1. Название здания (сооружения) здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заполосной основной общеобразовательной школы Азовского района,

2. Адрес: улица Октябрьская,  18 «а».

§1 Общие сведения по строению

Год постройки: 1949 год

Количество надземных этажей: 1

Материал конструктивных элементов: ЗДАНИЕ - железобетонные блоки фундамента, кирпичные капитальные стены, железобетонные перекрытия, мягкая кровля, полы- дощатые. Деревянные  и металлопластиковые оконные проемы, дверные проемы – деревянные,

Водопровод: собственный

Отопление: собственная котельная

Электроснабжение: центральное

Канализация: имеется

Горячее водоснабжение: водогрейка

§2 Результаты осмотра зданий и сооружений и заключение комиссии

Комиссия в составе: председателя __Бережной Е.Н. директора

и членов комиссии:__Степановой О.И. - учителя

Бережной Л.Г..председатель проф. организации_

произвела осмотр здания и сооружений на территории школы по вышеуказанному адресу

| № | Наименование сооружения | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание | Фундамент | Железобетонные блоки, отдельные трещины в швах, износ 50%. Возникли в результате естественного износа в процессе эксплуатации здания |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, разрушение заделки стыков, износ 60 %. | требуется капитальный ремонт |
| 3 |  | Перегородки | Панельные, трещины в местах соединений, износ 60% | Требуется капитальный ремонт |
| 4 |  | Чердачные перекрытия | Железобетонные, трещины в плитах, износ 60%. Огнезащитной обработки не требуется, | Требуется капитальный ремонт |
| 5 |  | Кровля | Мягкая кровля. | Требуется капитальный ремонт |
| 6 |  | Полы | Дощатые,– износ 50% |  |
| 7 |  | Окна | Деревянные, металлопластиковые | Требуется капитальный ремонт |
| 8 |  | Подвал | отсутствует |  |
| 9 |  | Отопление | имеется | отремонтировано |
| 10 |  | Водопровод и канализация | имеется | отремонтировано |

Территория частично ограждена (требует капитального ремонта), канализационные люки на территории соответствуют нормативным требованиям, спортивные площадки в удовлетворительном состоянии. Износ афальтобетонных отмостков  составляет 55%, имеются трещины, требуется ремонт. Частично разрушены железобетонные блоки в углах и межблочные швы фасада.

Помимо внешнего осмотра строений произведено

- отрывка шурфов________________________________________________________

- простукивание внутренних стен и фасада ___________________________________

Выводы и предложения:

Для устранения всех дефектов требуются ремонтные работы.

Подписи комиссии: